## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE
Stavba: |  | Socialna poisťovňa, pobočka Topoľčany - vybudovanie klientskeho centra
Objekt: |  | Vzduchotechnika
Objednávateľ: |  | Socialna poisťovňa, Bratislava
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Topoľčany |  |  | Dátum: | 2.10.2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 24.1-M | Vzduchotechnika- vetranie soc. zariadení
1 |  | 11 | Potrubie spiro do priemeru DN 250 | bm | 40
2 |  | 12 | DX 200 T premier | ks | 3
3 |  | 13 | Žalúzia DN 160 | ks | 1
|  | 24-M | Vzduchotechnika- vetranie kancelárii, pokladne a podateľne
4 |  | 14 | Filtr. kazeta | ks | 1
5 |  | 15 | Ohrievač CB 200-2.1 | ks | 1
6 |  | 16 | Čidlo | ks | 2
7 |  | 17 | Pulser | ks | 2
8 |  | 18 | Ventilátor K 200L | ks | 1
9 |  | 19 | Spona FK 200 | ks | 2
10 |  | 20 | Mriežka IGC 200 | ks | 1
11 |  | 21 | Tan. ventil EFF 150+ rámik | ks | 2
12 |  | 22 | Sonodec 160/10 m | ks | 1
13 |  | 23 | Dverová clona LG 8L | ks | 1
14 |  | 24 | Ovládací panel | ks | 1
15 |  | 25 | Dverový spínač | ks | 1
16 |  | 26 | Mobilná klimatiz. jednotka s chladiacim výkonom min. 2,5 kW (výrobcu a typ navrhne uchádzač) | ks | 1
17 |  | 27 | Filtračná kazeta | ks | 1
18 |  | 28 | Ohrievač CB 250-6,0 | ks | 1
19 |  | 29 | Ventilátor K 250 L | ks | 1
20 |  | 30 | Spona FK 250 | ks | 2
21 |  | 31 | Tanier. ventil EFF 200+ rámik | ks | 4
22 |  | 32 | Mriežka DN 250 | ks | 1
23 |  | 33 | Sonodec DN 200/10 m | ks | 1
24 | R | 34 | Montáž | kpl | 1
25 | R | 35 | Stavebné úpravy | kpl | 1
|  | 24-M | Vzduchotechnika- chladenie
26 |  | 1 | Multisplyt YAZ3DCI | ks | 1
27 |  | 2 | Multisplyt DUO 50 DCI | ks | 1
28 |  | 3 | Split GC 12 DCI | ks | 1
29 |  | 4 | Vnútorná kazeta 9 DCI | ks | 5
30 |  | 5 | Vnútorná kazeta 12 DCI | ks | 1
31 |  | 6 | Dekoračný panel | ks | 6
32 |  | 7 | Konzola | ks | 3
33 |  | 8 | Cu potrubie | m | 82
34 | R | 9 | Montáž | kpl | 1
35 | R | 10 | Odvod kondenzátu | m | 30
Celkom