NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

- Obchodné meno uchádzača:

- IČO :

- Adresa alebo sídlo uchádzača:

- Názov predmetu zákazky:  „Dodanie a výmena interiérových dverných protipožiarnych systémov“

| Interiérový dverný protipožiarny systém (IDPS) |  | množstvo | celková cena bez DPH | celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dodanie a výmena konštrukcie IDPS určeného na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. 2 860 mm a šírkou max. 2 120 mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém ALUPROF MB78EI, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu do schodiska chránenej únikovej cesty s / so : - hlavným dverným krídlom s otváraním pravým s výškou max. 2 350 mm a šírkou max. 938 mm v množstve 1 ks, - vedľajším dverným krídlom s výškou max. 2 350 mm a šírkou max. 582 mm v množstve 1 ks, - pevne zabudovaným neotvárateľným bočným svetlíkom s výškou max. 2 350 mm a šírkou max. 300 mm v množstve 2 ks, - pevne zabudovaným neotvárateľným horným svetlíkom s výškou max. 510 mm a šírkou max. 2 120 mm v množstve 1 ks, - požiarnou odolnosťou EI 45, - výplňou okien CONTRAFLAM EI 45, resp. jej ekvivalentom, - povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie ELOX 1 (eloxovaný hliník), - uzatváraním kľučka – kľučka (ďalej len „K+K“) v množstve 1 ks, - zámkom jazýčkovým v množstve 1 ks, - kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve 1 sada, - samozatvárač s PO v množstve 2 ks, koordinátor v množstve 1 ks. | 3 ks |  |  |
| 2. | Dodanie a výmena konštrukcie IDPS určeného na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. 2 860 mm a šírkou max. 2 120 mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém ALUPROF MB78EI, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu do schodiska chránenej únikovej cesty s / so - hlavným dverným krídlom s otváraním ľavým s výškou max. 2 350 mm a šírkou max. 938 mm v množstve 1 ks, - vedľajším dverným krídlom s výškou max. 2 350 mm a šírkou max. 582 mm v množstve 1 ks, - pevne zabudovaným neotvárateľným bočným svetlíkom s výškou max. 2 350 mm a šírkou max. 300 mm v množstve 2 ks, - pevne zabudovaným neotvárateľným horným svetlíkom s výškou max. 510 mm a šírkou max. 2 120 mm v množstve 1 ks, - požiarnou odolnosťou EI 45, - výplňou okien CONTRAFLAM EI 45, resp. jej ekvivalentom, - povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie ELOX 1 (eloxovaný hliník), - uzatváraním K + K v množstve 1 ks, - zámkom jazýčkovým v množstve 1 ks, - kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve 1 sada, - samozatvárač s PO v množstve 2 ks, koordinátor v množstve 1 ks. | 3 ks |  |  |
| 3. | Dodanie a výmena konštrukcie IDPS určeného na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. 2 030 mm a šírkou max. 1 540 mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém ALUPROF MB78EI, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu do schodiska chránenej únikovej cesty s / so - hlavným dverným krídlom s otváraním pravým s výškou max. 1 947 mm a šírkou max. 966 mm v množstve 1 ks, - vedľajším dverným krídlom s výškou max. 1 947 mm a šírkou max. 574 mm v množstve 1 ks, - požiarnou odolnosťou EI 45, - výplňou okien CONTRAFLAM EI 45, resp. jej ekvivalentom, - povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie ELOX 1 (eloxovaný hliník), - uzatváraním K + K v množstve 1 ks, - zámkom jazýčkovým v množstve 1 ks, - kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve 1 sada, - samozatvárač s PO v množstve 2 ks, - koordinátor v množstve 1 ks. | 1 ks |  |  |
| 4. | Dodanie a výmena konštrukcie IDPS určeného na osadenie v stavebnom otvore s výškou max. 2 030 mm a šírkou max. 1 540 mm vo forme protipožiarnych dvojkrídlových asymetrických presklených dverí s hliníkovou konštrukciou systém ALUPROF MB78EI, resp. jeho ekvivalent, otvárané v smere z interiéru objektu do schodiska chránenej únikovej cesty s / so a) hlavným dverným krídlom s otváraním ľavým s výškou max. 1 947 mm a šírkou max. 966 mm v množstve 1 ks, b) vedľajším dverným krídlom s výškou max. 1 947 mm a šírkou max. 574 mm v množstve 1 ks, c) požiarnou odolnosťou EI 45, - výplňou okien CONTRAFLAM EI 45, resp. jej ekvivalentom, - povrchovou úpravou kovových častí konštrukcie ELOX 1 (eloxovaný hliník), - uzatváraním K + K v množstve 1 ks, - zámkom jazýčkovým v množstve 1 ks, - kovanie K + K z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (nerez) v množstve 1 sada, - samozatvárač s PO v množstve 2 ks, koordinátor v množstve 1 ks. | 1 ks |  |  |
| 5. | Demontáž pôvodných interiérových dverných protipožiarnych systémov v množstve 10 ks, upratanie priestorov po demontážnych a následných inštalačných prácach, spolu s odvozom a likvidáciou vzniknutého stavebného odpadu. | 1 jv |  |  |
| 6. | Omietnutie a zamaľovanie okolia stavebných otvorov po osadení 10 ks interiérových dverných protipožiarnych systémov a nastavenie správneho chodu a uzatvárania dverných krídel osadených interiérových dverných protipožiarnych uzáverov. | 1 jv |  |  |
| celková cena bez DPH |  |  |  |  |
| celková cena s DPH |  |  |  |  |

Prehlasujem, že uvedený predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené a cena obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky

Dátum:

.............................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j.

podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.